K6A-R30-2M0-20-3L0

- Minimalistisk design rund Nödbelysning för belysning av öppna ytor. Infälld.

- Autonom armatur (innehåller batteri).

- Dimensioner: Ø 80 mm x 50 mm.

- Kvadratisk ljusdistribution optimerad för att undvika mörka fält.

- Lumen nödläge: 100 lm.

- Energiförbrukning: 0.2 W.

- Spänning: 220-240V.

- Varaktighet: 180 minuter. Armaturen inkluderar ljuskälledata, batteridatum och typ enligt SS-EN 60598-2.22.

- Batteri: 1 x LiFePO4 3,2V 1,5Ah.

- Isoleringsklass: class II.

- Fotobiologisk säkerhet EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED.

- Texturbelagd aluminiumkåpa, polykarbonat armaturhus, RAL9003 - vit / Konfigurerbar.

- IP-klassning: IP20.

- IK-klassning: IK04.

- Glödtrådstest: 850°C.

- 5 års garanti på armatur, ljuskälla, drivenhet och batteri.

- Certifieringar: CE.

- Armaturen har utvecklats och framställts enligt standard EN 60598-1 i ett företag som är ISO 9001 och ISO 14001-certifierat.