V3WDJ0M/N5M0D0X2

- Architektonische Leuchte.

- Diffusor Optik, opales Acryl (PMMA), .

- Abmessungen: 1403 mm x 60 mm x 90 mm.

- Flachdiffusor für eine gleichmäßige Beleuchtung.

- Lichtstrom: 3850 lm, Spezifischer Lichtstrom: 119 lm/W.

- Anschlussleistung: 32.5 W, DALI dimmbar.

- Frequenz: 50-60Hz AC.

- Spannung: 220-240V.

- Schutzklasse: Klasse I.

- LED mit überlegenem Wartungsfaktor; nach 50.000 Brennstunden behält die Leuchte 97% ihres ursprünglichen Lichtstroms.

- Lichtfarbe: 4000 K, Farbwiedergabe ra: 80.

- Farborttoleranz (initial MacAdam): ≤ SDCM.

- Fotobiologische Sicherheit IEC/TR 62778: RG1.

- RAL9006 - aluminiumgrau.

- IP-Schutzart: IP20.

- IK-Schutzart: IK07.

- Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

- Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: C.

- Glühdrahttest: 850°C.

- 5 Jahre Garantie auf Leuchte und Treiber.

- Zertifikate: CE, ENEC.

- Leuchte mit halogenfreiem Kabel.

- Die Leuchte wurde nach der Norm EN 60598-1 in einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen entwickelt und produziert.

- Zubehör für Montage erforderlich, Auswahl aus: V3H2700