V3WDJ0M/N5M0D0X2

Architektonische Leuchte. Diffusor Optik, opales Acryl (PMMA), . Abmessungen: 1403 mm x 60 mm x 90 mm. Flachdiffusor für eine gleichmäßige Beleuchtung. Lichtstrom: 3850 lm, Spezifischer Lichtstrom: 119 lm/W. Anschlussleistung: 32.5 W, DALI dimmbar. Frequenz: 50-60Hz AC. Spannung: 220-240V. Schutzklasse: Klasse I. LED mit überlegenem Wartungsfaktor; nach 50.000 Brennstunden behält die Leuchte 97% ihres ursprünglichen Lichtstroms. Lichtfarbe: 4000 K, Farbwiedergabe ra: 80. Farborttoleranz (initial MacAdam): ≤ SDCM. Fotobiologische Sicherheit IEC/TR 62778: RG1. RAL9006 - aluminiumgrau. IP-Schutzart: IP20. IK-Schutzart: IK07. Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: C. Glühdrahttest: 850°C. 5 Jahre Garantie auf Leuchte und Treiber. Zertifikate: CE, ENEC. Leuchte mit halogenfreiem Kabel. Die Leuchte wurde nach der Norm EN 60598-1 in einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen entwickelt und produziert. Zubehör für Montage erforderlich, Auswahl aus: V3H2700